	Anlage 13-1-1 zum WPK-Handbuch

WPK-Protokoll
	MUSTERMANN Metallbau

Feilchenweg 5

Schönwetter
	     LOGO



	Projekt:
	Balkonanlage
	
	

	Auftrags-Nr.:
	A2395-2017
	
	


Bauteilspezifikation und Prüfung der Anforderungen und Unterlagen
	
	JA
	NEIN
	Bemerkungen

	Beschreibung Bauprodukt, Ausführungsklasse
	Liegt vor
	X
	
	Balkonanlage aus tragenden Stahlbauteilen nach EXC 2

	Verantwortlichkeit (Deklaration)
	Sind bestimmt
	X
	
	AG – liefert Statik
MUSTERMANN – Fertigung

Fa. Müller – Korrosionsschutz

Fa. Schmidt – Montage 

	Leistungsmerkmale und Ausführungsunterlagen
	Sind vollständig vorhanden
	X
	
	Ausführung in EXC2, S235JR, Feuerverzinkt

	Detailpläne und Schweißen
	Zeichnungen, Zuschnittlisten, WPS liegen vor
	X
	
	WPS 135-P-FW-01, Zeichnungen Nr. 201-214


Unterlieferanten, Stahlwerkstoffe, Halbzeuge und Verbindungsmittel
	
	JA
	NEIN
	Bemerkungen

	Befähigung Unterlieferanten (Zertifikate, Lieferantebeurteilung)
	Liegen vor
	X
	
	Verzinkerei DASt-Rili 022

	Bestellung
	Entsprechend Spezifikationen erfolgt
	X
	
	 

	Wareneingangskontrolle
	Erfolgt 
	X
	
	Anlage 10-1-2 WE-Kontrolle

	Materialzeugnisse
	Liegen vor
	X
	
	2.2 für S235JR


WPK Fertigung
	
	JA
	NEIN
	Bemerkungen

	Unterlagen (Zeichnungen, Stücklisten, Zuschnittpläne, WPS und Schweißpläne
	Liegen vor
	X
	
	

	Zuschnitt und Zubehörteile
	Vollständig und abgenommen
	X
	
	Anlage 13-1-2 Schweiß-und Maßprotokoll

	Zusammenbau und Schweißen
	Vollständig und abgenommen
	X
	
	Anlage 13-1-2 Schweiß-und Maßprotokoll

	Zusammenstellung Bauteile, Verbindungsmittel und Zubehör für Auslieferung und Montage
	Vollständig
	X
	
	


Korrosionsschutz und Dokumentation
	
	JA
	NEIN
	Bemerkungen

	Korrosionsschutz durch UAN erfolgt und geprüft
	Bauteile sind geprüft, Unterlagen des UAN vollständig
	X
	
	Anlage 12-3-2 Korrosionsschutz

	Dokumentation
	Auftragsmappe vollständig
	X
	
	Leistungserklärung, CE-Kennzeichnung


Die Anforderungen der Werkseigenen Produktionskontrolle sind erfüllt.    

______________
______________________________
Ort, Datum

Unterschrift, vWPK
	Rev.: 2  vom 22.10.2017
	
	Seite 1 von 1



