	Anlage 15-2 zum WPK-Handbuch

Karte für MÜP (Mess-, Überwachungs- und Prüfmittel)
	MUSTERMANN Metallbau

Feilchenweg 5

Schönwetter
	     LOGO



Mess- / Prüfmittelbezeichnung:
Messschieber 150mm



Hersteller: 



Mitutoyo

Messbereich:

0 – 150 mm


Genauigkeitsklasse:    1

Inventarnummer:




Aufbewahrung:   Meisterbüro

Welche Prüfungen / Messung werden mit dem Mess- / prüfmittel durchgeführt:


- ......


- ......

Überprüfungsintervall des Mess- / prüfmittels:
2x jährlich mit

Überprüfung mit:




Endmaßsatz  EMS 123
	Datum der Überprüfung
	Prüfbereich
	extern
	intern
	Prüftemp.

°C
	Abweichung / Klasse
	Status
	Unterschrift / Angabe externes Protokoll

	01.09.2017
	10 / 50 / 100 / 150mm
	X
	
	20
	Klasse 1
	i.O.
	Kalibrierprotokoll DK12345

	26.10.2017
	10mm
	
	X
	22
	+ 0,01 mm
	i. O.
	

	26.10.2017
	50mm
	
	X
	22
	+ 0,01 mm
	i. O.
	

	26.10.2017
	150mm
	
	X
	22
	+ 0,01 mm
	i. O.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Rev.: 2  vom 27.10.2017
	
	Seite 1 von 1



